Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕТЕК-1020"

03061 м. Київ, вул. Августина Волошина, 2-А код ЄДРПОУ 41984497

тел.+380 (44) 3837123; +380(67) 9705541

E-mail: etek1020@gmail.com

_________________________________________________________________________

Модулі керування, які застосовуються спільно з вимикачами серії ВВ/TEL

| Позначення модуля керування | Характеристика | Застосування з ВВ/TEL виконання |
| --- | --- | --- |
| СМ_16_1(220_X) | Напруга живлення 100-220В АС, DC Без струмовими входів | Всі виконання |
| СМ_16_2(220_X) | Напруга живлення 100-220В АС, DC Зі струмовими входами | Всі виконання |
| СМ_16_1(60_X) | Напруга живлення 24-60В DC Без струмовими входів | Всі виконання |
| БУ-05А-220В | Напруга живлення 100-220В АС, DC Зі струмовими входами | Виконання 41…48, 51…52 |
| БП-02А (блок живлення) | Обов'язково застосовується разом з БУ-05А | Для БУ-05А |
| БУ-12-01-220В | Напруга живлення 100-220В АС, DC Без струмовими входів Для микропроцесорних захистів | Всі виконання |
| БУ-12-02-220В | Напруга живлення 100-220В АС, DC Без струмовими входів | Всі виконання |
| БУ-12-03-220В | Напруга живлення 100-220В АС, DC Зі струмовими входами | Всі виконання |